| 水栓番号 | 第 号 |
| --- | --- |

| 貯水槽容量計算書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用水量 | 種別 | 使用人員（面積） |  |  |  | 単位当り使用水量 |  | 1日平均使用水量 |  |
|  | 住宅 | 戸× 人＝ 人 |  |  |  | ℓ/日/人 |  | ℓ |  |
|  | クーリングタワー 補給水量 |  |  |  |  |  |  | ℓ |  |
|  | その他補給水量 |  |  |  |  |  |  | ℓ |  |
|  | 合計 | 1日平均使用水量Q1 |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
| 消火用水量（専用水槽） |  | ㎥ |  | 受水槽と共用のときの容量Q2 |  |  |  | ㎥ |  |
| 水槽の貯水容量 | 受水槽Q3 ＝ Q1 ×（4/10～6/10），Q2 ＋ Q3 ≦ Q1 |  |  |  |  |  |  | 縦 × 横 × 深 |  |
|  | Q3 ＝（ ）×（ ）＝（ ） |  |  |  |  |  |  | × × |  |
|  | （ ）＋（ ）≦（ ） |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
|  | 高置水槽Q4 ＝ Q1 ×（1/10） |  |  |  |  |  |  | 縦 × 横 × 深 |  |
|  | ＝（ ）×（ ） |  |  |  |  |  |  | × × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
|  | 副受水槽 |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
| 給水 | 配水管口径 |  | φ ㎜ |  |  | 1日平均使用時間 |  | 時間 |  |
|  | 配水管水圧 |  | φ ㎜ |  |  | ボールタップ給水量 |  | ㎥／時 |  |
|  | 分岐口径 |  | φ ㎜ |  |  | 定流量弁設定流量 |  | ㎥／時 |  |
|  | ボールタップ口径 |  | φ ㎜ |  |  |  |  |  |  |
| 揚水 | 口径 | 揚水量 |  |  | 揚程 |  | 電動機 |  | 台数 |
|  | ㎜ | ℓ／分 |  |  | m |  | kw |  | 台 |
| 【備 考】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |